## НЕОТОК
Общество с ограниченной ответственностью «Завод кабельных изделий «ПРОКабель» ИНН 2100013293 КПП 210001001 Тел.: 8(8352)38-58-22; 8-800-550-84-54 e-mail: info@zavod21.pro сайт: https://zavod21.pro/
Картинка | Буквенное обозначение | Наименование | Цена с НДС
До 1 кВ
ПЛАСТМАССОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Концевые кабельные муфты внутренней и наружной установки для 1 жильного кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией до 1кВ
БЕЗ БРОНИ
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 16/25, 25/50 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПКВ(Н)тн-1-10/16 | 418.46
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-16/25 | 489.46
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-25/50 | 584.38
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-70/120 | 1022.36
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-150/240 | 1202.92
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-300/400 | 2031.3
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-500/630 | 3073.18
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-16/25 нг-LS | 611.22
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-25/50 нг-LS | 685.64
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-70/120 нг-LS | 1177.3
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-150/240 нг-LS | 1365.18
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-300/400 нг-LS | 2571.76
|  | 1ПКВ(Н)тн-1-500/630 нг-LS | 3717.34
С БРОНЕЙ
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая Б - для кабеля с броней н - в комплекте с наконечниками 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 16/25, 25/50 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПКВ(Н)тБн-1-10/16 | 968.68
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-16/25 | 1041.88
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-25/50 | 1138.26
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-70/120 | 1383.48
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-150/240 | 2020.32
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-300/400 | 2636.42
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-500/630 | 3609.98
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-16/25 нг-LS | 1228.54
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-25/50 нг-LS | 1228.54
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-70/120 нг-LS | 1609.18
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-150/240 нг-LS | 2115.48
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-300/400 нг-LS | 3214.7
|  | 1ПКВ(Н)тБн-1-500/630 нг-LS | 4257.8
Концевые кабельные муфты внутренней и наружной установки для 4-х и 5-ти жильного кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией до 1кВ БЕЗ БРОНИ
Без наконечников
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 4ПКВ(Н)тп-1-10/16 | 1021.14
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-25/50 | 1021.14
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-70/120 | 1119.96
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-150/240 | 1412.76
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-300/400 | 1553.06
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-16/25 нг-LS | 1556.72
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-25/50 нг-LS | 1556.72
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-70/120 нг-LS | 1827.56
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-150/240 нг-LS | 1933.7
|  | 4ПКВ(Н)тп-1-300/400 нг-LS | 2369.24
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-10/16 | 1312.72
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-25/50 | 1355.42
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-70/120 | 1567.7
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-150/240 | 1786.08
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-300/400 | 1978.84
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-16/25 нг-LS | 1739.72
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-25/50 нг-LS | 1977.62
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-70/120 нг-LS | 2651.06
|  | 5ПКВ(Н)тп-1-150/240 нг-LS | 2831.62
С 2-х винтовыми алюминиевыми наконечниками
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 4ПКВ(Н)тпн-1-10/16 | 1789.74
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-25/50 | 1834.88
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-70/120 | 2429.02
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-150/240 | 3459.92
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-300/400 | 6816.14
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-16/25 нг-LS | 2383.88
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-25/50 нг-LS | 2480.26
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-70/120 нг-LS | 3029.26
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-150/240 нг-LS | 3990.62
|  | 4ПКВ(Н)тпн-1-300/400 нг-LS | 7712.84
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-10/16 | 2036.18
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-25/50 | 2313.12
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-70/120 | 3182.98
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-150/240 | 4345.64
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-300/400 | 8469.24
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-16/25 нг-LS | 2504.66
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-25/50 нг-LS | 2892.62
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-70/120 нг-LS | 3788.1
|  | 5ПКВ(Н)тпн-1-150/240 нг-LS | 5009.32
Концевые кабельные муфты внутренней и наружной установки для 4-х и 5-ти жильного кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией до 1кВ С БРОНЕЙ
Без наконечников
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой Б - для кабеля с броней 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 4ПКВ(Н)тпБ-1-10/16 | 1194.38
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-25/50 | 1323.7
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-70/120 | 1538.42
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-150/240 | 2010.56
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-300/400 | 2518.08
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-16/25 нг-LS | 1737.28
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-25/50 нг-LS | 1862.94
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-70/120 нг-LS | 2289.94
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-150/240 нг-LS | 2613.24
|  | 4ПКВ(Н)тпБ-1-300/400 нг-LS | 3835.68
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-10/16 | 1532.32
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-25/50 | 1714.1
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-70/120 | 1932.48
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-150/240 | 2358.26
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-16/25 нг-LS | 2244.8
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-25/50 нг-LS | 2504.66
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-70/120 нг-LS | 2907.26
|  | 5ПКВ(Н)тпБ-1-150/240 нг-LS | 3325.72
С 2-х винтовыми алюминиевыми наконечниками
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой Б - для кабеля с броней н - в комплекте с наконечниками 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 4ПКВ(Н)тпБн-1-10/16 | 1889.78
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-25/50 | 2086.2
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-70/120 | 2843.82
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-150/240 | 4008.92
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-300/400 | 7893.4
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-16/25 нг-LS | 2361.92
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-25/50 нг-LS | 2784.04
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-70/120 нг-LS | 3462.36
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-150/240 нг-LS | 4610.38
|  | 4ПКВ(Н)тпБн-1-300/400 нг-LS | 8715.68
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-10/16 | 2702.3
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-25/50 | 3599
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-70/120 | 4894.64
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-150/240 | 7721.38
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-16/25 нг-LS | 2902.38
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-25/50 нг-LS | 3363.54
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-70/120 нг-LS | 4283.42
|  | 5ПКВ(Н)тпБн-1-150/240 нг-LS | 5597.36
Соединительные кабельные муфты для одножильных силовых кабелей с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией до 1кВ
БЕЗ БРОНИ
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 1 - напряжением до 1 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПСт-1-25/50 | 523.38
|  | 1ПСт-1-70/120 | 728.34
|  | 1ПСт-1-150/240 | 929.64
|  | 1ПСт-1-300/400 | 2038.62
|  | 1ПСт-1-500/630 | 3175.66
|  | 1ПСт-1-25/50 нг-LS | 525.82
|  | 1ПСт-1-70/120 нг-LS | 758.84
|  | 1ПСт-1-150/240 нг-LS | 979.66
С БРОНЕЙ
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая Б - для кабеля с броней 1 - напряжением до 1 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПСтБ-1-25/50 | 1954.44
|  | 1ПСтБ-1-70/120 | 2350.94
|  | 1ПСтБ-1-150/240 | 2574.2
|  | 1ПСтБ-1-300/400 | 3553.86
|  | 1ПСтБ-1-500/630 | 6186.62
|  | 1ПСтБ-1-25/50 нг-LS | 2167.94
|  | 1ПСтБ-1-70/120 нг-LS | 2574.2
|  | 1ПСтБ-1-150/240 нг-LS | 2962.16
|  | 1ПСтБ-1-300/400 нг-LS | 3951.58
Соединительные кабельные муфты для 4-х и 5-ти жильного кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией до 1 кВ с 4-х винтовыми соединителями
БЕЗ БРОНИ
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 4ПСт-1-10/16 | 1406.66
|  | 4ПСт-1-25/50 | 2088.64
|  | 4ПСт-1-70/120 | 3070.74
|  | 4ПСт-1-150/240 | 3850.32
|  | 4ПСт-1-300/400 | 9824.66
|  | 4ПСт-1-10/16 нг-LS | 1888.56
|  | 4ПСт-1-25/50 нг-LS | 2524.18
|  | 4ПСт-1-70/120 нг-LS | 3925.96
|  | 4ПСт-1-150/240 нг-LS | 4551.82
|  | 5ПСт-1-10/16 | 1760.46
|  | 5ПСт-1-25/50 | 2549.8
|  | 5ПСт-1-70/120 | 3760.04
|  | 5ПСт-1-150/240 | 4388.34
|  | 5ПСт-1-10/16 нг-LS | 2299.7
|  | 5ПСт-1-25/50 нг-LS | 3026.82
|  | 5ПСт-1-70/120 нг-LS | 4132.14
|  | 5ПСт-1-150/240 нг-LS | 5759.62
С БРОНЕЙ
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая Б - для кабеля с броней 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 4ПСтБ-1-10/16 | 1760.46
|  | 4ПСтБ-1-25/50 | 2488.8
|  | 4ПСтБ-1-70/120 | 3341.58
|  | 4ПСтБ-1-150/240 | 5104.48
|  | 4ПСтБ-1-300/400 | 10757.96
|  | 4ПСтБ-1-10/16 нг-LS | 2056.92
|  | 4ПСтБ-1-25/50 нг-LS | 2798.68
|  | 4ПСтБ-1-70/120 нг-LS | 4007.7
|  | 4ПСтБ-1-150/240 нг-LS | 4745.8
|  | 5ПСтБ-1-10/16 | 2352.16
|  | 5ПСтБ-1-25/50 | 2901.16
|  | 5ПСтБ-1-70/120 | 3979.64
|  | 5ПСтБ-1-150/240 | 5025.18
|  | 5ПСтБ-1-10/16 нг-LS | 2875.54
|  | 5ПСтБ-1-25/50 нг-LS | 3230.56
|  | 5ПСтБ-1-70/120 нг-LS | 4720.18
|  | 5ПСтБ-1-150/240 нг-LS | 6633.14
Ответвительные термоусаживаемые муфты до 1 кВ с пластмассовой изоляцией с броней и без брони
| 4, 5 - для 4-х или 5-тижильного кабеля П - пластмассовая изоляция т - термоусаживаемая О - ответвительная 1 - напряжением до 1 кВ 25/50, 1,5/6 и т.д. - сечение кабеля | 4ПтО-1-25/50-1,5/6 | 3450.16
|  | 4ПтО-1-50/240-50/240 | 10862.88
|  | 4ПтО-1-70/120-4/35 | 5228.92
|  | 4ПтО-1-150/240-35/95 | 7071.12
|  | 5ПтО-1-25/50-1,5/6 | 3677.08
|  | 5ПтО-1-50/240-50/240 | 9642.88
|  | 5ПтО-1-70/120-4/35 | 5887.72
|  | 5ПтО-1-150/240-35/95 | 7522.52
Соединительные муфты для КОНТРОЛЬНЫХ кабелей до 1кВ с пластмассовой изоляцией с броней и без брони
| П - пластмассовая изоляция С - соединительная Т - термоусаживаемая к - для контрольного кабеля 4-7, 10-37 и т.д. - количество жил 0.75-1.5, 1.5-2.5 - сечение кабеля | ПСТк(4-7)х 0,75-1,5 | 403.82
|  | ПСТк(10-37)х 0,75-1,5 | 662.46
|  | ПСТк(4-14)х 1,5-2,5 | 535.58
|  | ПСТк(19-37)х 1,5-2,5 | 972.34
|  | ПСТк(4-10)х 4-10 | 479.46
Концевые муфты для КОНТРОЛЬНЫХ кабелей до 1кВ с пластмассовой изоляцией с броней и без брони
| К - концевая к - для контрольного кабеля т - термоусаживаемая 1, 2, 3 - типоразмеры | Ккт-1 | 508.74
|  | Ккт-2 | 523.38
|  | Ккт-3 | 644.16
Муфты переходные термоусаживаемые на самонесущие изолированные провода (СИП) до 1 кВ с пластмассовой изоляцией с броней и без брони
| 4 - для 4-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция СП - переходная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой Б - для кабеля с броней СИП - переход на СИП 1 - напряжением до 1 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля | 4ПСПтпБ(СИП)-1-25/50 | 4002.39
|  | 4ПСПтпБ(СИП)-1-70/120 | 6768.56
|  | 4ПСПтпБ(СИП)-1-150/240 | 7086.05
МУФТЫ МИНИ
Соединительные кабельные МИНИ - муфты для 3-х, 4-х и 5-ти жильного кабеля с ПЛАСТМАССОВОЙ изоляцией не поддерживающие горение (нг-LS), до 400 В, с гильзами ГМЛ.
БЕЗ БРОНИ
| 3, 4, 5 - для 3-х, 4-х, 5-ти жильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 1 - напряжением до 1 кВ мини - предназначена для очень маленьних сечений нг-LS - не поддерживает горение 1/2,5; 4/6; 6/10 - сечение кабеля | 3ПСт-1 мини нг-LS 1/2,5 | 158.6
|  | 3ПСт-1 мини нг-LS 4/6 | 192.76
|  | 3ПСт-1 мини нг-LS 6/10 | 287.92
|  | 4ПСт-1 мини нг-LS 1/2,5 | 173.24
|  | 4ПСт-1 мини нг-LS 4/6 | 226.92
|  | 4ПСт-1 мини нг-LS 6/10 | 328.18
|  | 5ПСт-1 мини нг-LS 1/2,5 | 196.42
|  | 5ПСт-1 мини нг-LS 4/6 | 259.86
|  | 5ПСт-1 мини нг-LS 6/10 | 366
С БРОНЕЙ
| 3, 4, 5 - для 3-х, 4-х, 5-ти жильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая Б - для кабеля с броней 1 - напряжением до 1 кВ мини - предназначена для очень маленьних сечений нг-LS - не поддерживает горение 1/2,5; 4/6; 6/10 - сечение кабеля | 3ПСтБ-1 мини нг-LS 1/2,5 | 344.04
|  | 3ПСтБ-1 мини нг-LS 4/6 | 378.2
|  | 3ПСтБ-1 мини нг-LS 6/10 | 456.28
|  | 4ПСтБ-1 мини нг-LS 1/2,5 | 366
|  | 4ПСтБ-1 мини нг-LS 4/6 | 417.24
|  | 4ПСтБ-1 мини нг-LS 6/10 | 473.36
|  | 5ПСтБ-1 мини нг-LS 1/2,5 | 386.84
|  | 5ПСтБ-1 мини нг-LS 4/6 | 386.74
|  | 5ПСтБ-1 мини нг-LS 6/10 | 538.02
БУМАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Концевые кабельные муфты для 3-х и 4-х жильного кабеля внутренней и наружной установки для кабеля с БУМАЖНОЙ изоляцией до 1кВ
Без наконечников
| 3, 4 - для 3-х или 4-х жильного кабеля К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 - сечение кабеля * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3КВ(Н)тп-1-25/50 | 1534.76
|  | 3КВ(Н)тп-1-70/120 | 1743.38
|  | 3КВ(Н)тп-1-150/240 | 1876.36
|  | 4КВ(Н)тп-1-10/25 | 1690.92
|  | 4КВ(Н)тп-1-25/50 | 1825.12
|  | 4КВ(Н)тп-1-70/120 | 2070.34
|  | 4КВ(Н)тп-1-150/240 | 2215.52
С 2-х винтовыми алюминиевыми наконечниками
| 3, 4 - для 3-х или 4-х жильного кабеля К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 1 - напряжением до 1 кВ 10/16, 25/50, 70/120 - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3КВ(Н)тпн-1-25/50 | 2110.6
|  | 3КВ(Н)тпн-1-70/120 | 2716.94
|  | 3КВ(Н)тпн-1-150/240 | 3380.62
|  | 3КВ(Н)тпн-1-25/50 нг-LS | 2509.54
|  | 3КВ(Н)тпн-1-70/120 нг-LS | 3261.06
|  | 3КВ(Н)тпн-1-150/240 нг-LS | 3828.36
|  | 4КВ(Н)тпн-1-10/25 | 2307.02
|  | 4КВ(Н)тпн-1-25/50 | 2496.12
|  | 4КВ(Н)тпн-1-70/120 | 3115.88
|  | 4КВ(Н)тпн-1-150/240 | 4200.46
|  | 4КВ(Н)тпн-1-25/50 нг-LS | 3041.46
|  | 4КВ(Н)тпн-1-70/120 нг-LS | 3956.46
|  | 4КВ(Н)тпн-1-150/240 нг-LS | 4779.96
Соединительные кабельные муфты для 3-х и 4-х жильного кабеля с БУМАЖНОЙ изоляцией до 1 кВ с 4-х винтовыми соединителями
| 3, 4 - для 3-х или 4-х жильного кабеля С - соединительная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 1 - напряжением до 1 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3Стп-1-25/50 | 3542.88
|  | 3Стп-1-70/120 | 4410.3
|  | 3Стп-1-150/240 | 5303.34
|  | 3Стп-1-25/50 нг-LS | 4294.4
|  | 3Стп-1-70/120 нг-LS | 5636.4
|  | 3Стп-1-150/240 нг-LS | 6579.46
|  | 4Стп-1-25/50 | 4293.5
|  | 4Стп-1-70/120 | 5269.18
|  | 4Стп-1-150/240 | 6203.7
|  | 4Стп-1-25/50 нг-LS | 5387.52
|  | 4Стп-1-70/120 нг-LS | 6797.84
|  | 4Стп-1-150/240 нг-LS | 7501.78
МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Концевая муфта для 1-жильного кабеля с БУМАЖНОЙ изоляцией на напряжение до 1 кВ постоянного тока с наконечником.
|  | 1КтПн-1-800 | 7561.56
Соединительная муфта для 1-жильного кабеля с БУМАЖНОЙ изоляцией на напряжение до 1 кВ постоянного тока с соединителем.
|  | 1Ст-1-800 | 7856.8
До 10 кВ
ПЛАСТМАССОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Концевые кабельные муфты для 1-но жильных кабелей с СПЭ-изоляцией до 10кВ внутренней и наружной установки с медным проволочным экраном (1 комплект для 3-х фаз)
Без наконечников
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПКВт-10-25/50 | 2291.16
|  | 1ПКВт-10-70/120 | 2743.78
|  | 1ПКВт-10-150/240 | 3067.08
|  | 1ПКВт-10-300/400 | 4183.38
|  | 1ПКВт-10-500/630 | 4367.6
|  | 1ПКВт-10-800 | 4603.06
|  | 1ПКВт-10-25/50 нг-LS | 2529.06
|  | 1ПКВт-10-70/120 нг-LS | 3128.08
|  | 1ПКВт-10-150/240 нг-LS | 3330.6
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПКНт-10-25/50 | 2701.08
|  | 1ПКНт-10-70/120 | 3082.94
|  | 1ПКНт-10-150/240 | 3683.18
|  | 1ПКНт-10-300/400 | 4616.48
|  | 1ПКНт-10-500/630 | 4948.32
|  | 1ПКНт-10-800 | 5088.62
|  | 1ПКНт-10-25/50 нг-LS | 2904.82
|  | 1ПКНт-10-70/120 нг-LS | 3448.94
|  | 1ПКНт-10-150/240 нг-LS | 3891.8
С 2-х винтовыми алюминиевыми наконечниками
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПКВтн-10-25/50 | 3268.38
|  | 1ПКВтн-10-70/120 | 4163.86
|  | 1ПКВтн-10-150/240 | 4688.46
|  | 1ПКВтн-10-300/400 | 6291.54
|  | 1ПКВтн-10-500/630 | 9032.88
|  | 1ПКВтн-10-800 | 20504.54
|  | 1ПКВтн-10-25/50 нг-LS | 3412.34
|  | 1ПКВтн-10-70/120 нг-LS | 4556.7
|  | 1ПКВтн-10-150/240 нг-LS | 4912.94
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПКНтн-10-25/50 | 3574.6
|  | 1ПКНтн-10-70/120 | 4651.86
|  | 1ПКНтн-10-150/240 | 5376.54
|  | 1ПКНтн-10-300/400 | 7183.36
|  | 1ПКНтн-10-500/630 | 10117.46
|  | 1ПКНтн-10-800 | 21655
|  | 1ПКНтн-10-25/50 нг-LS | 3850.32
|  | 1ПКНтн-10-70/120 нг-LS | 5019.08
|  | 1ПКНтн-10-150/240 нг-LS | 5763.28
Концевые кабельные муфты для 1-но жильных кабелей с СПЭ-изоляцией до 10кВ внутренней и наружной установки с ТАС экраном, в комплекте с наконечниками (1 комплект для 3-х фаз)
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля ТАС - для кабеля с ТАС-экраном | 1ПКВтн-10-25/50 ТАС | 6406.22
|  | 1ПКВтн-10-70/120 ТАС | 7268.76
|  | 1ПКВтн-10-150/240 ТАС | 8115.44
|  | 1ПКВтн-10-300/400 ТАС | 11898.66
|  | 1ПКВтн-10-500/630 ТАС | 14509.46
|  | 1ПКВтн-10-800 ТАС | по запросу
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля ТАС - для кабеля с ТАС-экраном | 1ПКНтн-10-25/50 ТАС | 6913.74
|  | 1ПКНтн-10-70/120ТАС | 7675.02
|  | 1ПКНтн-10-150/240 ТАС | 8755.94
|  | 1ПКНтн-10-300/400 ТАС | 12514.76
|  | 1ПКНтн-10-500/630 ТАС | 15594.04
|  | 1ПКНтн-10-800 ТАС | по запросу
Соединительные кабельные муфты для 1-но жильного кабеля с СПЭ-изоляцией до 10 кВ с медным или алюминиевым экраном, с 4-х винтовыми соединителями.
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 1ПСт-10-25/50 | 2287.5
|  | 1ПСт-10-70/120 | 2831.62
|  | 1ПСт-10-150/240 | 3434.3
|  | 1ПСт-10-300/400 | 5653.25
|  | 1ПСт-10-500/630 | 8073.36
|  | 1ПСт-10-800 | 10840.92
|  | 1ПСт-10-25/50 нг-LS | 2515.64
|  | 1ПСт-10-70/120 нг-LS | 3303.76
|  | 1ПСт-10-150/240 нг-LS | 3596.56
|  | 1ПСт-10-300/400 нг-LS | 5577.84
|  | 1ПСт-10-500/630 нг-LS | 7633.54
|  | 1ПСт-10-800 нг-LS | 10800.66
Соединительные кабельные муфты для 1-но жильного кабеля с СПЭ-изоляцией до 10 кВ с ТАС экраном, с винтовыми соединителями.
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля ТАС - для кабеля с ТАС-экраном | 1ПСт-10-25/50 ТАС | 2546.14
|  | 1ПСт-10-70/120 ТАС | 3408.68
|  | 1ПСт-10-150/240 ТАС | 4388.34
|  | 1ПСт-10-300/400 ТАС | 6065.84
|  | 1ПСт-10-500/630 ТАС | 8642.48
|  | 1ПСт-10-800 ТАС | 11624.16
Концевые кабельные муфты для 3-х жильных кабелей с СПЭ-изоляцией до 10кВ внутренней и наружной установки с медным проволочным экраном.
Без наконечников
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 3ПКВтп-10-25/50 | 2856.02
|  | 3ПКВтп-10-70/120 | 3563.62
|  | 3ПКВтп-10-150/240 | 3788.1
|  | 3ПКВтп-10-300/400 | 4474.96
|  | 3ПКВтп-10-25/50 нг-LS | 3467.24
|  | 3ПКВтп-10-70/120 нг-LS | 4022.34
|  | 3ПКВтп-10-150/240 нг-LS | 4304.16
|  | 3ПКВтп-10-300/400 нг-LS | 5000.78
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружная установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 3ПКНтп-10-25/50 | 3935.72
|  | 3ПКНтп-10-70/120 | 4483.5
|  | 3ПКНтп-10-150/240 | 5328.96
|  | 3ПКНтп-10-300/400 | 5696.18
|  | 3ПКНтп-10-25/50 нг-LS | 4617.7
|  | 3ПКНтп-10-70/120 нг-LS | 5163.04
|  | 3ПКНтп-10-150/240 нг-LS | 5629.08
|  | 3ПКНтп-10-300/400 нг-LS | 5785.24
С 2-х винтовыми алюминиевыми наконечниками
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 3ПКВтпн-10-25/50 | 3755.16
|  | 3ПКВтпн-10-70/120 | 4451.78
|  | 3ПКВтпн-10-150/240 | 5438.76
|  | 3ПКВтпн-10-300/400 | 7029.64
|  | 3ПКВтпн-10-25/50 нг-LS | 4249.26
|  | 3ПКВтпн-10-70/120 нг-LS | 5327.74
|  | 3ПКВтпн-10-150/240 нг-LS | 6007.28
|  | 3ПКВтпн-10-300/400 нг-LS | 7607.92
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружная установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 3ПКНтпн-10-25/50 | 4450.56
|  | 3ПКНтпн-10-70/120 | 5369.22
|  | 3ПКНтпн-10-150/240 | 6923.5
|  | 3ПКНтпн-10-300/400 | 8187.42
|  | 3ПКНтпн-10-25/50 нг-LS | 5286.26
|  | 3ПКНтпн-10-70/120 нг-LS | 6130.5
|  | 3ПКНтпн-10-150/240 нг-LS | 7792.14
|  | 3ПКНтпн-10-300/400 нг-LS | 8790.1
Соединительные кабельные муфты для 3-х жильного кабеля с СПЭ-изоляцией до 10 кВ с медным или алюминиевым экраном, с 4-х винтовыми соединителями.
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая Б - для кабелей с броней 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 3ПСтБ-10-25/50 | 7310.24
|  | 3ПСтБ-10-70/120 | 9913.72
|  | 3ПСтБ-10-150/240 | 10510.3
|  | 3ПСтБ-10-300/400 | 13129.64
|  | 3ПСтБ-10-25/50 нг-LS | 8322.84
|  | 3ПСтБ-10-70/120 нг-LS | 10389.52
|  | 3ПСтБ-10-150/240 нг-LS | 12374.46
|  | 3ПСтБ-10-300/400 нг-LS | 14902.3
Концевые муфты для 3-х жильных кабелей с ПВХ изоляцией до 6 кВ с броней и без брони
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 6 - напряжением до 6 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля ПВХ - разновидность пластмассовой изоляции из ПВХ композиций | 3ПКВтпн-6-25/50 (ПВХ) | 3150.08
|  | 3ПКВтпн-6-70/120 (ПВХ) | 4173.26
|  | 3ПКВтпн-6-150/240 (ПВХ) | 5248.44
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 6 - напряжением до 6 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля ПВХ - разновидность пластмассовой изоляции из ПВХ композиций | 3ПКНтпн-6-25/50 (ПВХ) | 4016.24
|  | 3ПКНтпн-6-70/120 (ПВХ) | 4865.36
|  | 3ПКНтпн-6-150/240 (ПВХ) | 6659.98
Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с ПВХ изоляцией до 6 кВ с броней и без брони
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 6 - напряжением до 6 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля ПВХ - разновидность пластмассовой изоляции из ПВХ композиций | 3ПСт-6-25/50 (ПВХ) | 6043.88
|  | 3ПСт-6-70/120 (ПВХ) | 7047.94
|  | 3ПСт-6-150/240 (ПВХ) | 9363.5
Концевые муфты для 3-х жильных кабелей с резиновой изоляцией до 6 кВ
| 3 - для 3-х жильного кабеля Р - резиновая изоляция К - концевая В(Н) - внутренней и наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 6 - напряжением до 6 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение | 3РКВ(Н)тпн-6-25/50 | 2957.28
|  | 3РКВ(Н)тпн-6-70/120 | 3634.38
|  | 3РКВ(Н)тпн-6-150/240 | 5282.6
Муфта переходная термоусаживаемая для силовых кабелей до 10 кВ Для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с 3-мя одножильными силовыми кабелями с изоляцией из СПЭ
| 1 - для одножильных кабелей СП - переходная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля | 1СПтп-10-25/50 | 8435.08
|  | 1СПтп-10-70/120 | 9928.36
|  | 1СПтп-10-150/240 | 12404.96
Муфта переходная термоусаживаемая для силовых кабелей до 10 кВ Для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с 3-х жильными силовыми кабелями с изоляцией из СПЭ
| 3 - для 3-х жильных кабелей СП - переходная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля | 3СПтп-10-25/50 | 8204.5
|  | 3СПтп-10-70/120 | 10154.06
|  | 3СПтп-10-150/240 | 12013.34
Муфта переходная термоусаживаемая для силовых кабелей до 10 кВ Для соединения 3-х жильных силовых кабелей с СПЭ изоляцией и 3-мя одножильными силовыми кабелями с изоляцией из СПЭ
| 3 - для 3-х жильных кабелей П - переходная только для кабелей с пластмассовой изоляцией СП - переходная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120 и т.д. - сечение кабеля | 3ПСПтп-10-25/50 | 8520.48
|  | 3ПСПтп-10-70/120 | 10567.64
|  | 3ПСПтп-10-150/240 | 13556.64
|  | 3ПСПтп-10-300/400 | 16750.6
Соединительные кабельные муфты для 3-х жильного кабеля с изоляцией из этиленпропиленовой резины с броней или без брони на напряжение 6 и 10 кВ с 4-х винтовыми соединителями
| 3 - для 3-х жильного кабеля Р - резиновая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля ЭПР - разновидность резиновой изоляции - изоляция из этиленпропиленовой резины | 3РСт-10- 25/50 - ЭПР | 8443.62
|  | 3РСт-10- 70/120 - ЭПР | 10049.14
|  | 3РСт-10- 150/240 - ЭПР | 12570.88
БУМАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Концевые кабельные муфты для кабеля внутренней и наружной установки с БУМАЖНОЙ изоляцией до 10 кВ
Без наконечников
| 3 - для 3-х жильного кабеля К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3КВтп-10-25/50 | 2077.66
|  | 3КВтп-10-70/120 | 2421.7
|  | 3КВтп-10-150/240 | 2769.4
|  | 3КВтп-10-25/50 нг-LS | 2536.38
|  | 3КВтп-10-70/120 нг-LS | 2956.06
|  | 3КВтп-10-150/240 нг-LS | 3766.14
| 3 - для 3-х жильного кабеля К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3КНтп-10-25/50 | 2734.02
|  | 3КНтп-10-70/120 | 2843.82
|  | 3КНтп-10-150/240 | 3484.32
|  | 3КНтп-10-25/50 нг-LS | 3286.68
|  | 3КНтп-10-70/120 нг-LS | 3685.62
|  | 3КНтп-10-150/240 нг-LS | 4392
С 1 или 2-х винтовыми алюминиевыми наконечниками
| 3 - для 3-х жильного кабеля К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нп - в комплекте только непаянная система заземления (пружина, контактная пластина) нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3КВтпн-10-25/50 | 2859.68
|  | 3КВтпн-10-70/120 | 3572.16
|  | 3КВтпн-10-150/240 | 4759.22
|  | 3КВтпн-10-25/50-нп (одноболтовые наконечники) | 2292.38
|  | 3КВтпн-10-70/120-нп (одноболтовые наконечники) | 2917.02
|  | 3КВтпн-10-150/240-нп (одноболтовые наконечники) | 4117.5
|  | 3КВтпн-10-25/50-нп (двухболтовые наконечники) | 2559.56
|  | 3КВтпн-10-70/120-нп (двухболтовые наконечники) | 3211.04
|  | 3КВтпн-10-150/240-нп (двухболтовые наконечники) | 4499.36
|  | 3КВтпн-10-25/50 нг-LS | 3581.92
|  | 3КВтпн-10-70/120 нг-LS | 4361.5
|  | 3КВтпн-10-150/240 нг-LS | 5571.74
|  | 3КВтпн-10-25/50-нп нг-LS (одноболтовые наконечники) | 2902.38
|  | 3КВтпн-10-70/120-нп нг-LS (одноболтовые наконечники) | 3664.88
|  | 3КВтпн-10-150/240-нп нг-LS (одноболтовые наконечники) | 4773.86
| 3 - для 3-х жильного кабеля К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нп - в комплекте только непаянная система заземления (пружина, контактная пластина) нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3КНтпн-10-25/50 | 3634.38
|  | 3КНтпн-10-70/120 | 4152.88
|  | 3КНтпн-10-150/240 | 5546.12
|  | 3КНтпн-10-25/50-нп (одноболтовые наконечники) | 3170.78
|  | 3КНтпн-10-70/120-нп (одноболтовые наконечники) | 3553.86
|  | 3КНтпн-10-150/240-нп (одноболтовые наконечники) | 4745.8
|  | 3КНтпн-10-25/50-нп (двухболтовые наконечники) | 3437.96
|  | 3КНтпн-10-70/120-нп (двухболтовые наконечники) | 3847.88
|  | 3КНтпн-10-150/240-нп (двухболтовые наконечники) | 5270.4
|  | 3КНтпн-10-25/50 нг-LS | 4332.22
|  | 3КНтпн-10-70/120 нг-LS | 5177.68
|  | 3КНтпн-10-150/240 нг-LS | 6508.7
|  | 3КНтпн-10-25/50-нп нг-LS (одноболтовые наконечники) | 3877.16
|  | 3КНтпн-10-70/120-нп нг-LS (одноболтовые наконечники) | 4422.5
|  | 3КНтпн-10-150/240-нп нг-LS (одноболтовые наконечники) | 5709.6
Соединительные кабельные муфты для 3-х жильного кабеля с БУМАЖНОЙ изоляцией до 10 кВ с 4-х или 2-х винтовыми соеденителями
| 3 - для 3-х жильного кабеля С - соединительная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля нп - в комплекте только непаянная система заземления (пружина, контактная пластина) нг-LS - не поддерживает горение * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3Стп-10-25/50 | 5805.98
|  | 3Стп-10-70/120 | 7178.48
|  | 3Стп-10-150/240 | 9201.24
|  | 3Стп-10-25/50 нг-LS | 7537.16
|  | 3Стп-10-70/120 нг-LS | 8997.5
|  | 3Стп-10-150/240 нг-LS | 11552.18
|  | 3Стп-10-25/50-нп (двухболтовые соединители) | 5285.04
|  | 3Стп-10-70/120-нп (двухболтовые соединители) | 5958.48
|  | 3Стп-10-150/240-нп (двухболтовые соединители) | 7283.4
|  | 3Стп-10-25/50-нп (четырехболтовые соединители) | 5387.52
|  | 3Стп-10-70/120-нп (четырехболтовые соединители) | 6462.34
|  | 3Стп-10-150/240-нп (четырехболтовые соединители) | 8611.98
|  | 3Стп-10-25/50-нп нг-LS (двухболтовые соединители) | 7073.56
|  | 3Стп-10-70/120-нп нг-LS (двухболтовые соединители) | 8292.34
|  | 3Стп-10-150/240-нп нг-LS (двухболтовые соединители) | 9718.52
Соединительные-ремонтные муфты для силовых кабелей с БУМАЖНОЙ изоляцией до 10 кВ
| 3 - для 3-х жильного кабеля С - соединительная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой р - в комплекте с ремонтными соединителями 10 - напряжением до 10 кВ 25/50, 70/120, 150/240 - сечение кабеля * бумажная изоляция не имеет никакого буквенного обозначения в наименовании | 3Стпр-10-25/50 | 10992.2
|  | 3Стпр-10-70/120 | 11274.02
|  | 3Стпр-10-150/240 | 14328.9
До 20 кВ |  | 35 кВ
Концевые кабельные муфты для 1-но жильных кабелей с СПЭ-изоляцией до 20 кВ внутренней и наружной установки с медным проволочным экраном с наконечниками.
Комплект для 3-х фаз
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 20 - напряжением до 20 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 3 фазы - комплект на 3 фазы | 1ПКВтн-20-70/120 (3 фазы) | 7137
|  | 1ПКВтн-20-150/240 (3 фазы) | 7224.84
|  | 1ПКВтн-20-300/400 (3 фазы) | 12278.08
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 20 - напряжением до 20 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 3 фазы - комплект на 3 фазы | 1ПКНтн-20-70/120 (3 фазы) | 8675.42
|  | 1ПКНтн-20-150/240 (3 фазы) | 9428.16
|  | 1ПКНтн-20-300/400 (3 фазы) | 17450.88
Комплект для 1 фазы
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 20 - напряжением до 20 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 1 фаза - комплект на 1 фазу | 1ПКВтн-20-70/120 (1 фаза) | 2394.86
|  | 1ПКВтн-20-150/240 (1 фаза) | 2461.96
|  | 1ПКВтн-20-300/400 (1 фаза) | 4204.12
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 20 - напряжением до 20 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 1 фаза - комплект на 1 фазу | 1ПКНтн-20-70/120 (1 фаза) | 3050
|  | 1ПКНтн-20-150/240 (1 фаза) | 3272.04
|  | 1ПКНтн-20-300/400 (1 фаза) | 5927.98
Соединительные кабельные муфты для 1-но жильного кабеля с СПЭ-изоляцией до 20 кВ с медным или алюминиевым экраном, с винтовыми соединителями (латунные болты).
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 20 - напряжением до 20 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля | 1ПСт-20-70/120 | 7149.2
|  | 1ПСт-20-150/240 | 8674.2
|  | 1ПСт-20-300/400 | 9484.28
Переходные кабельные муфты для экранированных 1-но жильных кабелей с СПЭ и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией до 35 кв
| 1 - для одножильных кабелей СП - переходная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 20 - напряжением до 20 кВ 70/120, 150/240 - сечение кабеля | 1СПтп-20-70/120 | 31373.08
|  | 1СПтп-20-150/240 | 36535.34
До 35 кВ |  | 35 кВ
Концевые кабельные муфты для 1-но жильных кабелей с СПЭ-изоляцией до 35 кВ внутренней и наружной установки с медным проволочным экраном с наконечниками.
Комплект для 3-х фаз
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 3 фазы - комплект на 3 фазы | 1ПКВтн-35-70/120 (3 фазы) | 16897
|  | 1ПКВтн-35-150/240 (3 фазы) | 21503.72
|  | 1ПКВтн-35-300/400 (3 фазы) | 23975.44
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 3 фазы - комплект на 3 фазы | 1ПКНтн-35-70/120 (3 фазы) | 20609.46
|  | 1ПКНтн-35-150/240 (3 фазы) | 24868.48
|  | 1ПКНтн-35-300/400 (3 фазы) | 28085.62
Комплект для 1 фазы
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 1 фаза - комплект на 1 фазу | 1ПКВтн-35-70/120 (1 фаза) | 6034.12
|  | 1ПКВтн-35-150/240 (1 фаза) | 7578.64
|  | 1ПКВтн-35-300/400 (1 фаза) | 8458.26
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая н - в комплекте с наконечниками 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля 1 фаза - комплект на 1 фазу | 1ПКНтн-35-70/120 (1 фаза) | 7244.36
|  | 1ПКНтн-35-150/240 (1 фаза) | 8446.06
|  | 1ПКНтн-35-300/400 (1 фаза) | 9540.4
Соединительные кабельные муфты для 1-но жильного кабеля с СПЭ-изоляцией до 35 кВ с медным или алюминиевым экраном, с 4-х винтовыми соединителями.
| 1 - для одножильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля | 1ПСт-35-70/120 | 13805.52
|  | 1ПСт-35-150/240 | 16750.6
|  | 1ПСт-35-300/400 | 18064.54
Концевые кабельные муфты для 3-х жильных кабелей с СПЭ-изоляцией до 35 кВ внутренней и наружной установки с медным проволочным экраном.
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая В - внутренней установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля | 3ПКВтпн-35-70/120 | 19318.7
|  | 3ПКВтпн-35-150/240 | 22485.82
|  | 3ПКВтпн-35-300/400 | 25081.98
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция К - концевая Н - наружной установки т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой н - в комплекте с наконечниками 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 и т.д. - сечение кабеля | 3ПКНтпн-35-70/120 | 22294.28
|  | 3ПКНтпн-35-150/240 | 25950.62
|  | 3ПКНтпн-35-300/400 | 25950.62
Соединительные кабельные муфты для 3-х жильного кабеля с СПЭ-изоляцией до 35 кВ с медным или алюминиевым экраном, с винтовыми соединителями.
| 3 - для 3-х жильного кабеля П - пластмассовая изоляция С - соединительная т - термоусаживаемая Б - для кабелей с броней 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 - сечение кабеля | 3ПСтБ-35-70/120 | 19021.02
|  | 3ПСтБ-35-150/240 | 21334.14
Переходные кабельные муфты для экранированных 1-но жильных кабелей с СПЭ и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией до 35 кв
| 1 - для одножильных кабелей СП - переходная т - термоусаживаемая п - в комплекте с термоусаживаемой перчаткой 35 - напряжением до 35 кВ 70/120, 150/240 - сечение кабеля | 1СПтп-35-70/120 | 41722.78
|  | 1СПтп-35-150/240 | 46482
ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПт
|  | УКПт 75/22 | 296.46
|  | УКПт 85/25 | 348.92
|  | УКПт 100/30 | 386.74
|  | УКПт 115/34 | 433.1
|  | УКПт 130/36 | 564.86
|  | УКПт 180/50 | 717.36
|  | УКПт 200/60 | 1049.2
|  | УКПт 235/65 | 1356.64
АДАПТЕРЫ
|  | РИКС 70/150 | 14990 | Акция
|  | РИКС 150/300 | 14990 | Акция
КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Комплект заземления для установки муфт на 3-х жильные кабели с изоляцией СПЭ с медным ленточным экраном, с броней и без брони, на напряжение до 10 КВ
|  | КЗУМ - 1 (для конц. 3-х СПЭ 25/50,70/120) | 508.74
|  | КЗУМ - 2 (для конц. 3-х СПЭ 150/240) | 523.38
|  | КЗУМ - 3 (для соед. 3-х СПЭ 25/50,70/120) | 644.16
|  | КЗУМ - 4 (для соед. 3-х СПЭ 150/240) | по запросу